T.C.

ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Fen İşleri Müdürlüğü

TEKLİF ALMA FORMU

Tarih ve Seri no:  ……/…./2021                                                                                                             Tel: 0 446 223 99 30                                                                                                                                               Talep eden servis: Fen İşleri Müdürlüğü                                                                                             Faks: 0 446 223 26 31

| S.No | Satın Alınacak Mal veya Hizmetin Cinsi ve Evsafı | Birim | Miktar | Birim Fiyatı | Toplam Fiyatı |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm | MT | 25 |  |  |
| 2 | Demont. Çelik boru dış çap 33,4/3,4 mm (bina içinde kaynaklı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) | MT | 10 |  |  |
| 3 | Çelik boru dış çap 42,2/3,6 mm | MT | 60 |  |  |
| 4 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | 4 |  |  |
| 5 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 4 |  |  |
| 6 | Demont. Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 2 |  |  |
| 7 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1 1/4" vidalı) ø 32 mm. | AD | 4 |  |  |
| 8 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 32 (1 1/4") vidalı | AD | 1 |  |  |
| 9 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | 1 |  |  |
| 10 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 32 (1 1/4") vidalı (ts 10624) | AD | 1 |  |  |
| 11 | Yağlı boya ile boru boyanması ø 15 mm - 50 mm, (1/2" - 2") arası (2") dahil | MT | 85 |  |  |
| 12 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar16 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 2 |  |  |
| 13 | 3x4 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 20 |  |  |
| 14 | Doğalgaz dedektörü | AD | 1 |  |  |
| 15 | Doğalgaz tesisat proje çizim bedeli (1 adet kolon hattı,1 adet ocak, 1 adet kombi ve 2 adet ısıtıcı için) | AD | 1 |  |  |
| 16 | Doğalgaz Sayaç Kutusu (100*60 cm) | AD | 1 |  |  |
| 17 | Yüksek yanma verimliliğine sahip, duvar tipi gaz yakıtlı sıcak hava üretici (minimum 45kW) | AD | 2 |  |  |
| 18 | Doğalgaz kombi flexi (60 cm) | AD | 2 |  |  |
| 19 | Doğalgaz pencere menfezi alınması ve yerine takılması | AD | 2 |  |  |
| 20 | Doğalgaz mekanik deprem vanası (DN 32'lik) | AD | 1 |  |  |
| TOPLAM (TL): |  |  |  |  |  |
| K D V % …... : |  |  |  |  |  |
| GENEL TOPLAM (TL): |  |  |  |  |  |
| KAŞE / İMZA |  |  |  |  |  |

Not: Erzincan Merkez Çukurkuyu İtfaiye Müfreze Binası doğalgaz tadilat işidir. Teknik Şartnameleri ve projesine uygun olarak yapılacaktır.